Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Омской области

41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644043

Тел: 25-65-16, факс: 25-65-16

E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Тарскому району

63, ул. Ленина, г.Тара, 646530

Тел: 2-24-36, факс: 2-24-36

E-mail: 58ogpn@ogps.omsk.su

Предписание №67/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**БДОУ «Детский сад «Нефтяник»**

*Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тарского района по пожарному надзору Плюснина Александра Владимировича от 26апреля2021 года №67, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» мая 2021 года с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час., «18» мая 2021 года с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час., «19» мая 2021 года с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час., проведена плановая проверка нежилых помещений, территории, правообладателем которых является бюджет****ное дошкольное образовательное учреждение «****Детский сад «Нефтяник****» Тарского муниципального района Омской области****, расположенного по адресу: 646530, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Советская, 32 А,*

*государственным инспектором Тарского района по пожарному надзору Абрамовым Денисом Анатольевичем совместно с заведующим бюджет****ного дошкольного образовательного учреждения «****Детский сад «Нефтяник****» Тарского муниципального района Омской области*** *Олейниченко Аленой Александровной.*

*В соответствии сФедеральным законом от 21 декабря1994 г. № 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | *- отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных*  | *статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил*  | *01.04.2022г.* |  |

